| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: she@nt-rt.ru

### Опросный лист на вводно-распределительные устройства ВРУ СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  | В | Схема первичных соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе |  | А |  |
|  |  |  | А |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |
| 6 | Рисунок схемы вторичных соединений (прикладывает заказчик) |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | Автомат, ток [А] |  |
|  |  | Выключатель, ток [А] |  |
|  |  | Переключатель, ток [А] |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии, кол-во |  |
| 15 | Количество ВРУ |  |
| 16 | Срок поставки |  |
| 17 | Контактное лицо заказчика, адрес, телефон |  |